附件1

拓家硷村屋顶光伏项目排查底数统计表

填报单位(盖章):拓家硷村村民委员会 填报人：高蓉蓉  联系电话：  18729423582        填报日期：  2026  年  9  月 23   日

| 序号 | 村(社区)名称 | 项目业主 | 地址(详细到 组1厂区) | 项目类型(户 用/企业) | 建设规模 (kW) | 建设状态(在 建/已投运) | 是否完成备案 | 是否完成竣工 验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拓家硷 | 王双喜 | 南沟背沟 | 个人旧窑洞脑畔上 | 60 | 已投用 | 是 | 是 | 旧窑不住人 |
| 2 | 拓家硷 | 办公室房顶 | 南沟办公室 | 村集体经济 | 60 | 已投用 | 是 | 是 | 办公室移至拓家硷村，此地现在未办公 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报说明： 1.项目类型：户用为居民个人屋顶光伏；企业为厂房、合作社等经营主体屋顶光伏。 2.建设状态分为在建、已投运两类。 3.是否完成备案、是否完成竣工验收栏填写“是/否”。 4.备注栏可标注特殊情况，如老旧房屋安装、存在风险苗头、未并网等情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

拓家硷村	 村屋顶光伏安全隐患排查及整改台账

填报单位(盖章):            填报人：    高蓉蓉   联系电话：  18729423582        填报日期： 2026  年  9  月   23 日

| 序号 | 业主姓名 /单位 | 详细地址 | 隐患类别(屋面结 构/电气安全/施 工运维/手续台 账 ) | 隐患具体 问题描述 | 隐患等级 (一般/ 重大) | 整改责任 主体 | 整改措施 | 整改期限 | 整改完成 情况(未 整改/整 改中/已 完成) | 复核人 | 复核时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王双喜 | 拓家硷南沟背沟 | 无隐患 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 拓家硷 | 南沟办公室房顶 | 无隐患 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报说明： 1.隐患类别：从屋面结构、电气安全、施工运维、手续台账四类选择填写； 2.隐患等级：一般隐患指可即时处置风险；重大隐患指屋面荷载不足、支架严重松动锈蚀、电气短路起火风险、防雷接地失效等，可造成人员伤 亡、设备坠落事故的隐患； 3.整改完成情况：未整改/整改中/已完成，重大隐患未完成整改要落实停用、断开并网等管控措施，在备注注明； 4.实行闭环管理，整改完成必须由复核人签字确认，填写复核时间后方可销号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |